ANEXO 1

CGDECD/1492/2021 Requisición 878

- Dependencia Solicitante: Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad

- Unidad Responsable: Dirección de Turismo

- Objetivo: Suministro e instalación de decoración iluminada del cielo de plaza de los mariachis a base de elementos colgantes entre los edificios que encierran dicha plaza.

- Objeto: Suministro e instalación de iluminación arquitectónica y dinámica de colgantes que cubran un área de 250 mts2 con fines decorativos y con iluminación propia para sombra sobre cielo de la plaza de los mariachis (con diseño pendiente por definir). Lo anterior como parte de las acciones que integran el convenio “Renovando el Corazón de la Ciudad”.

- Requerimientos técnicos mínimos:

- Suministro e instalación de cables tensores con colgantes decorativos e iluminados para la ambientación del cielo de plaza de los mariachis. Diseño que evoque la esencia típica tapatía.

- Ubicación

Se deberán instalar todos los elementos en los edificios que se encuentran dentro de la zona de la Plaza de los Mariachis, misma que se encuentra ubicada entre Av. Calzada Independencia, Av. Javier Mina y calle Obregón, en la zona centro de Guadalajara.

- Requerimientos para la decoración iluminada sobre el cielo de la zona de la plaza de los mariachis.

Se deberán de considerar los siguientes requerimientos mínimos:

- Suministro e instalación de colgantes con fines decorativos y para sombra con iluminación individual para la ambientación de cielo de la plaza de los mariachis.

- Suministro e instalación de cable acerado para sujeción de elemento para sombra.

- Suministro e instalación de elementos de anclaje con diferentes herrajes.

- Suministro y colocación de gabinete sellado cuerpo de una sola pieza, incluye: material para fijación, herramienta, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

- Suministro y colocación de riel estándar ranurado de 35mm, 1 metro de longitud. incluye: material para fijación, herramienta, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

- Suministro y colocación de organizador de cables horizontales que contiene divisores con puntas redondeadas y el amplio espaciamiento entre ellos. incluye: material para fijación, herramienta, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

- Suministro y colocación de interruptor termo magnético, montaje: voltaje: 110 - 400v, corriente: 32a incluye: material para fijación, herramienta, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

- suministro y colocación de temporizador electrónico timer, encendido y apagado, prendido intermitente o pulso, programación a 127 o en 220volts. incluye: material para fijación, herramienta, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución

- Suministro y colocación de contactor Incluye: material para fijación, herramienta, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

- Suministro y colocación de cable calibre 10: cable bimetálico Incluye: peinado de tablero, encinchado, conexión y todo lo necesario para su correcta ejecución.

- Suministro y colocación de cable mono polar de uso rudo, incluye: material para fijación, herramienta, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

- Suministro y colocación de cableado conductor.  Incluye: material, herramienta, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

- Garantías

    - Se deberá de garantizar por escrito mínimo por 2 años por defecto de fabricación y/o instalación y funcionamiento del equipo.

    - Se deberá de garantizar por escrito la conservación del buen estado de los elementos instalados, en caso de lo contrario realizar cambios periódicamente de los elementos desgastados por un periodo mínimo de 2 años.

    - Se deberá de garantizar por escrito el uso, instalación y funcionalidad del equipo y mobiliario instalados por un periodo mínimo de 2 años.

    - Se deberá garantizar respuesta de no más de 48 horas ante cualquier reporte de falla o daño.

- Requisitos del participante

El participante deberá de cumplir con los siguientes requisitos:

- Carta compromiso firmada y bajo protesta en la cual acepte que se sujeta y apega al cronograma correspondiente para este proyecto, mismo que se encuentra en el anexo 1.0.

- Carta de aceptación en la cual el proveedor se compromete a acatar lo establecido en los permisos gubernamentales necesarios que impliquen la implementación de estos servicios.

- Entregables

- Presentar curricular de los integrantes del equipo de trabajo donde demuestre que cuenta con la especialidad en la instalación de sistemas eléctricos de iluminación.

- Presentar las garantías por escrito de los productos ofertados.

- Deberá comprometerse bajo protesta de decir verdad que entregará mensualmente reportes de avance de obra al CONVOCANTE por el PROVEEDOR adjudicado.

- Presentar 3 contratos que demuestren experiencia con empresas del sector público o privado en proyectos de iluminación dinámica rgb con máximo de 4 años de antigüedad. Toda vez que el proyecto es de alto impacto para el municipio de Guadalajara y se necesita un proveedor con el conocimiento técnico necesario para llevar a cabo de manera exitosa este proyecto, y así garantizar que el recurso será bien aplicado.

- Tiempo de entrega

45 días naturales contados a partir de la adjudicación.

F.   Anexo 1.0

|  |  |  | Primer mes |  |  |  | Segundo mes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Concepto | Descripción | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 |
| 1 | Desarrollo e instalación de insumos electrónicos | Instalación de equipo de luminarias |  |  |  |  |  | ENTREGA DE PROYECTO |
|  |  | - Instalación de conexiones y equipos para programación de encendido de luminarias |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Pruebas de funcionamiento e instalación de mobiliario y elementos de sombra |  |  |  |  |  |  |

6. Vigencia del contrato del servicio a adquirir

La vigencia del contrato será a partir del fallo y hasta el 30 de septiembre de 2021.

7. Tipo de Contrato

Contrato cerrado a un solo proveedor.

8. Catálogo de servicios

| Numero de concepto (consecutivo) | PARTIDA (conforme a sistema) | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3321 | Suministro e instalación de iluminación arquitectónica y dinámica de colgantes que cubran un área de 250mts2 con fines decorativos y con iluminación propia para sombra sobre cielo de la plaza de los mariachis (con diseño pendiente por definir) | 1 | Servicio |

9. Criterios de Evaluación.

| No. | Criterio de evaluación | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oferta económica (Se evaluará con mayor porcentaje el precio más bajo ofertado). | 50% |
| 2 | Calidad Presentar una propuesta de diseño de la intervención decorativa de la plaza, el cual será el objeto principal de la presente solicitud – 20% Presentar en render impreso a color y en USB la propuesta de diseño del proyecto de para mejor visualización y análisis de las mismas – 15% Presentar mediante USB por lo menos un video y fotografías para una mejor evaluación del tipo de proyectos previos realizados en instalaciones permanentes en espacios públicos de la ciudad. – 15% | 50% |
| Total de la evaluación |  | 100% |

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a 1 de julio del 2021

Ing. Juan Manuel Munguía Méndez		  Lic. Lorena Angélica Velázquez Guerrero  Coordinador General de Desarrollo		      	Directora de Turismo

Económico y Combate a la Desigualdad