ANEXO 1

OFICIO: CGSPM/EA/182/2021	REQUISICIÓN NO. REQ01245/2021

- Dependencia solicitante: Coordinación General de Servicios Públicos Municipales.

- Unidad Responsable: 0847 Coordinación General de Servicios Municipales

- Objetivo del bien: Que con el surtido de termómetros digitales infrarrojos se aumente la seguridad del personal y ciudadanía para evitar contagios de Covid-19 en instalaciones de toda la Coordinación.

- Objeto del bien: Se surtan termómetros digitales infrarrojos.

- Especificaciones técnicas mínimas requeridas:

- Termómetro digital infrarrojo, sin contacto, de mano,  color blanco

- Rango de medición de temperatura de 32°c a 42.9°c

- Se active alarma de sonido cuando registre temperaturas iguales o mayores a 38°c

- Tiempo de respuesta menos de 1 segundo

- Pantalla digital con luz led

- Distancia de medición 3-15 cm

- Apagado automático

- Controles integrados

- Sensor infrarrojo

- Tamaño aproximado del producto 19.9 cm (al.), 12.3 cm (pr.), 5.2 cm (an.)

- Fuente de alimentación 2 baterías “aa” o “aaa” las cuales deben venir incluidas.

- Tiempo de entrega no mayor a 10 días naturales.

- El proveedor deberá, mediante carta compromiso, garantizar, él mismo, el cambio de productos defectuosos

- Vigencia del contrato del bien a adquirir: La vigencia del contrato abierto será a partir del fallo de adjudicación hasta el 31 de diciembre de 2021 o hasta agotar el techo presupuestal.

- Tipo de Contrato: Abierto, con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del  Estado de Jalisco y sus Municipios.

- Catálogos de bienes

| Numero de concepto (consecutivo) | PARTIDA (conforme a sistema) | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2541 | Termómetro digital, infrarrojo, sin contacto, color blanco, con baterías incluidas | 150 | PIEZA |

- Criterios de evaluación:

| No. | Criterio de evaluación | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| 1 | Calidad El proveedor deberá asegurar, mediante carta compromiso, la calidad del producto, así como asegurar que no cause daño alguno en su uso. | 20% |
| 2 | Garantía El proveedor debe entregar el producto en óptimas condiciones y garantizar el cambio sin costo alguno en caso de entrega de productos dañados, mediante carta compromiso, en un tiempo no mayor a 5 días naturales. Así mismo debe garantizar el producto por escrito por mínimo 1 año. | 20% |
| 3 | Oferta económica (precio mínimo ofertado) Mismo que será evaluado por el área centralizada de compras. | 40% |
| 4 | Tiempo de entrega De 01 a 05 días hábiles 20% De 06 a 10 días hábiles 10% Más de 10 días hábiles 00% | 20% |
| Total de la evaluación |  | 100% |

Atentamente

"2021, año del constituyente del Estado de Jalisco"

Guadalajara, Jalisco a 11 de noviembre del 2021.

| Lic. Alma Lilia Michel Díaz Jefatura de Enlace Administrativo de la Coord. Gral. de Servs. Públicos Municipales | Ma. Guadalupe Chávez Vargas Recursos Financieros |
| --- | --- |

***FIN DEL ANEXO 1 ***